# ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» г.Талдыкорган ГУ«Управление здравоохранения Алматиснкой области»

**Объявление**

|  |
| --- |
| **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ (ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ) ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ :** |
|
|
|

**от 17.02.2020 года**

1. *Наименование и адрес заказчика или организатора закупа*

Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» г. Талдыкорган ГУ «Управление здравоохранения Алматиснкой области», Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган ,ул.Медеу , 3.

1. *Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару*

**РЕАГЕНТЫ И КОНТРОЛИ ДЛЯ SWELAB ALFA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кат. №** | **Название товара по Регистрационному Удостоверению** | **Описание** | **Цена,**  **тенге** | **Кол-во** | **сумма** |
| 1 | 1504124 | Гематологический разбавитель | Гематологический разбавитель 20л (**примерно 900 определений)** | 48 195 | 10 | 481 950 |
| 2 | 1504125 | Гематологический лизирующий реагент | Гематологический лизирующий реагент 5л **(примерно 1100 определений)** | 83 895 | 10 | 838 950 |
| 3 | 1504022  набор | Реагенты Boule (**контрольные образцы крови**, калибратор, комплект для очистки) | Контрольная кровь Boule Con Diff Tri-level 3\*4,5 мл | 61 845 | 5 | 309225 |
| 4 | 1504111 | Реагенты Boule (контрольные образцы крови, калибратор, **комплект для очистки**) | Комплект для очистки 3\*450мл | 113 295 | 1 | 113 295 |
| 5 | 1070030 | Набор для МКА | Набор для МКА 10х100 | 72 345 | 5 | 361 725 |
| 6 |  | Тест-полоски для анализа мочи LabStrip U11 Plus  77 Elektronika Kfk., Венгрия | Тест-полоски для анализа мочи LabStrip U11 Plus  77 Elektronika Kfk., Венгрия | 16 695 | 25 | 417 375 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого реагенты и расходные материалы:** | **2 522 520** |

**Тест-полоски для анализа мочи LabStrip U11 Plus**

77 Elektronika Kfk., Венгрия

**Тест-полоски LabStrip U11 Plus**, представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи.

Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи.

Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен.

Диагностические полоски готовы к определению и используются во всех анализаторах компании 77 Elektronika, в том числе и на анализатор LabUMat .

**Особенности тест-полос LabStrip:**

* отличное средство для диагностики развития патологии на ранних этапах в профилактической медицине,
* возможность визуальной оценки
* сухая химия
* 150 тест- полос в пенале
* время определения- 1 мин
* точность, репродуктивность, отличное качество, проверенное 116 странами мира,
* **11 определяемых параметров:** билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тестовая область** | **Чувствительность** | **Диапазон при определении на приборе** | **Диапазон при визуальном определении** |
| глюкозу | 2,8 – 5,5 ммоль/л | 0 – 110 ммоль/л | 0 – 110 ммоль/л |
| билирубин | 3,3 –8,6 мкмоль/л | 0 –100 мкмоль/л | 0 –100 мкмоль/л |
| кетоны | 0,5 – 1,0 ммоль/л | 0 – 7,8 ммоль/л | 0 – 16 ммоль/л |
| Кровь (гемоглобин) | 150 – 450 мкг/л | 0 – 6000 мкг/л | 0 – 6000 мкг/л |
| (эритроциты) | 5 – 15 клеток/мкл | 0 – 200 клеток/мкл | 0 – 200 клеток/мкл |
| Белок | 0,15 – 0,3 г/л | 0 – 3,0 г/л | 0 – 20,0 г/л |
| Нитриты | 13-22 мкмоль/л |  |  |
| лейкоциты | 5 – 15 клеток/мкл | 0 – 500 клеток/мкл | 0 – 500 клеток/мкл |
| Уробилиноген | 3,2 - 16мкмоль/л | 3,2 – 128 мкмоль/л | 3,2 – 128 мкмоль/л |
| pH |  | 5,0 – 9,0 | 5,0 – 8,5 |
| Удельная плотность |  | 1,005 – 1,030 | 1,005 – 1,030 |

Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729.

Оканчательный срок предоставления конвертов с ценовыми предложениеми: до 14-00 часов 26 февраля 2020 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14:30 часов 26 февраля 2020 года, по следующему адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган ул.Медеу 3, администрация кабинет «Бухгалтерия».

Ценовые предложения запечатываются в конверт, в котором указывается наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному выше, и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений" и "Не вскрывать до 14часов 30 минут 26 февраля 2020 года.

Товар должен быть доставлен по адресу : 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган ул.Медеу 3, администрация кабинет «Бухгалтерия» .

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(728)2-400147